АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАВРИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2027 – 2029 ГОДЫ»

УТВЕРЖДЕНО:

Глава Гаврильского сельского поселения

________________________________Каруна Людмила Леонидовна

«____»_________________ ______г.

РАЗРАБОТАНО:

Директор

ООО «Инжиниринговая группа «Энергоэффективность»

_______________________________ Пименов Владимир Геннадьевич

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ	3

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	4

1. Паспорт муниципальной программы	5

2. Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования	7

3. Цели, задачи и приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования	8

4. Основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования	10

4.1 Основные сферы реализации решений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	10

4.1.1 Бюджетная сфера	11

4.1.2 Жилищный фонд	16

4.1.3 Системы коммунальной инфраструктуры и энергетика	17

4.1.4 Транспортный комплекс	19

4.1.5 Строительство	20

4.1.6 Промышленность	20

5.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта от реализации соответствующей программы, сроки проведения таких мероприятий	21

5.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащие включению в программы в обязательном порядке	21

5.1.1.	Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде	21

5.1.2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда	21

5.1.3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры	21

5.1.4.	Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций	21

5.1.5.	Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов	22

5.1.6.	Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов	22

5.1.7.	Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии	23

5.1.8.	Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе	23

5.1.9.	Мероприятия по информационному обеспечению мероприятий, в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	23

5.2.	Механизм реализации муниципальной программы	25

5.3.	Оценка достижения целей развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальной программы	26

5.4.	Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности подлежащих включению в муниципальную программу в обязательном порядке	27

5.5.	Перечень мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций	30

6.	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации муниципальной программы	33

6.1.	Обязательные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	35

6.2.	Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы	37

7.	Ресурсное обеспечение муниципальной программы - информация об источниках финансирования мероприятий с указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования таких мероприятий	40

Приложение 1. Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) программы	42

Приложение 2 для интеграции Программы в систему ГИС «Энергоэффективность»	43

Сертификаты соответствия экспертной организации	46

Сведения о квалификации сотрудников экспертной организации	47

### ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработана в соответствии с требованиями нормативных документов:

-	Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

-	Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с изменениями на 18 апреля 2025 года);

-	Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 N 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды";

-	Приказ Минэкономразвития России от 28 апреля 2021 г. № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

-	Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды" (с учетом изменений Приказа Минэкономразвития России от 10 февраля 2025 года № 79);

-	Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации".

## СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование организации на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая группа «Энергоэффективность», сокращенное наименование организации на русском языке – ООО «Инжиниринговая группа «Энергоэффективность».

Почтовый адрес организации совпадает с юридическим адресом и фактическим адресом местонахождения – РФ 400050, г. Волгоград, ул. Пархоменко д.47б офис 205.

Директор – Пименов Владимир Геннадьевич, действующий на основании Устава. Мобильный телефон +79023643693.

Телефон (8442) 33-67-75.

Е-mail: vp1000@mail.rumvpr2020@mail.ru

Регистрационный номер №063-2012-3444196390-01-Э-101 в Реестре членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Южный федеральный округ «Энергетический Региональный Аудит», свидетельство №063-2012-3444196390-01-Э-101, выдано 24.08.2012 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАВРИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2027 – 2029 ГОДЫ»

# 1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАВРИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2027 – 2029 ГОДЫ» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2027 - 2029 год (без разделения на этапы) |
| Перечень подпрограмм | отсутствуют |
| Исполнители Программы | Администрация Гаврильского сельского поселения |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Полное наименование разработчиков программы | Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая группа «Энергоэффективность» |
| Цели Программы | - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - снижение расходов бюджета муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и ожидаемые результаты программы | целевые показатели рассчитываются в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 28 апреля 2021 г. № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (Приложение 1) |
| Задачи муниципальной программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - сокращение расходов на оплату энергетических ресурсов в бюджетном секторе; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде; - повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы (по годам реализации) | общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 34,900 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2027 году – 5,000 тыс. рублей; в 2028 году – 5,000 тыс. рублей; в 2029 году – 24,900 тыс. рублей; из них: а) средства федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей тыс. рублей, из них по годам: 2027 год - 0,000 тыс. рублей; 2028 год -0,000 тыс. рублей; 2029 год -0,000 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 0,000 тыс. рублей тыс. рублей, из них по годам: 2027 год - 0,000 тыс. рублей; 2028 год – 0,000 тыс. рублей; 2029 год - 0,000 тыс. рублей; в) средства местного бюджета – 34,900 тыс. рублей, из них по годам: 2027 год – 5,000 тыс. рублей; 2028 год – 5,000 тыс. рублей; 2029 год – 24,900 тыс. рублей; г) внебюджетные средства – 0,000 тыс. рублей, из них по годам: 2027 год - 0,000 тыс. рублей; 2028 год – 0,000 тыс. рублей; 2029 год - 0,000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | достижение общих целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и показателей, указанных в Приложении 1. |

# 2. Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования

Муниципальная программа разработана в соответствии с требованиями к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Настоящая муниципальная программанаправленанаэффективноеиспользованиеэнергетическихресурсов,т.е.достижениеэкономическиоправданнойэффективностииспользованияэнергетическихресурсовприсуществующемуровнеразвитиятехникиитехнологий.

Внастоящеевремясозданиеусловийдляповышенияэффективностииспользованияэнергииидругихвидовресурсовстановитсяоднойизприоритетныхзадачсоциально-экономическогоразвитиямуниципального образования.

Существующий уровень энергоемкости бюджетной сферы муниципальногообразованияитемпыростатарифовтопливно-энергетическихикоммунальныхресурсовприводиткследующимнегативнымпоследствиям:

- ростузатратнаоплатутопливно-энергетическихикоммунальныхресурсов;

- снижениюэффективностибюджетныхрасходов,вызванномуростомдолизатратнаоплатукоммунальныхуслугвобщихзатратахнамуниципальноеуправление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального образования.

# 3. Цели, задачи и приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования

Целью муниципальной программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании.

Перечень целей, задач и приоритетных направлений развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования представлен ниже, Таблица 1.

Таблица 1

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Оснащение жилых домов в жилищном фонде приборами учета |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по оснащению жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде | Собственники | Снижение объемов потребления энергоресурсов |
| 2. | Цель 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 2.1 | Задача 1. Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов |  |  |
| 2.1.1 | Разработка и реализация ресурсоснабжающими организациями в установленном законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности порядке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Ресурсоснаб-жающие организации | Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры |
| 3. | Цель 3. Сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсовмуниципальных учреждений, органов местного самоуправления |  |  |
| 3.1.1 | Оснащение зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, органов местного самоуправления приборами учета энергоресурсов | Муниципальные учреждения, органы местного самоуправления | Снижение объемов потребления энергоресурсов |
| 3.2 | Задача 2. Сокращение расходов бюджетов на оплату энергетических ресурсов в бюджетном секторе |  |  |
| 3.2.1 | Разработка программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Муниципальные учреждения, органы местного самоуправления | Снижение объемов потребления энергоресурсов |
| 3.2.2 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений и отдельных конструктивных элементов (замена окон, входных дверей на более энергоэффективные, ремонт кровли, фасада, полов, и т.д.) | Муниципальные учреждения, органы местного самоуправления | Уменьшение удельного расхода энергоресурсов на нужды отопления |
| 3.2.3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные, люминесцентные), светильников на энергосберегающие (светодиодные, люминесцентные) в системах наружного и внутреннего освещения зданий, строений, сооружений | Муниципальные учреждения, органы местного самоуправления | Уменьшение удельного расхода электрической энергии |
| 3.2.4 | Установка (замена) ламп на энергосберегающие (светодиодные, люминесцентные), светильников на энергосберегающие (светодиодные, люминесцентные) в системах уличного освещения | Органы местного самоуправления | Уменьшение удельного расхода электрической энергии |
| 3.2.5 | Реконструкция и модернизация систем инженерно - технического обеспечения | Муниципальные учреждения, органы местного самоуправления | Уменьшение удельного расхода энергоресурсов |
| 3.2.6 | Обеспечение размещения энергетических деклараций в государственной информационной системе «Энергоэффективность» | Муниципальные учреждения, органы местного самоуправления | Снижение объемов потребления энергоресурсов до целевых показателей и дальнейшее их сохранение на достигнутом значении |

# 4. Основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования

Основными направлениями развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Гаврильского сельского поселения являются:

1)	планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2)	комплексный подход к решению проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который предусматривает учет всех факторов (социально-экономических, демографических, экологических, культурных, организационно-административных и др.), оказывающих влияние на состояние и развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3)	системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также формирование системообразующих элементов инфраструктуры энергосбережения и повышения энергетической эффективности и их функциональной взаимосвязи;

4)	эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

5)	использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий;

6)	поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

7)	приоритет применения на территории муниципального образования энергосберегающих и экологически чистых производственных технологий, повышения энергоэффективности производственных процессов, внедрения перспективных энергоэффективных технологий;

8)	четкое разграничение сфер ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, некоммерческих организаций, объединяющих таких хозяйствующих субъектов;

9)	контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности;

10)	эффективное использование ресурсов, направляемых на организацию работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности разрабатывается и реализуется в целях управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности, системности и комплексности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

## 4.1 Основные сферы реализации решений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

К основным сферам реализации решений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности относятся:

- бюджетная сфера;

- жилищный фонд;

- системы коммунальной инфраструктуры и энергетика;

- транспортный комплекс;

- строительство;

- промышленность.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащиеся в программах и дополнительно вводимые при их корректировке, а также при оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, должны соответствовать целям развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивать возможность оценки экономического эффекта от реализации программ.

Значения целевых показателей должны отражать:

а) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;

б) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

в) сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

г) повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

д) увеличение количества объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии;

е) увеличение количества высокоэкономичных в части использования моторного топлива и электрической энергии транспортных средств;

ж) сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов в указанных сферах;

з) увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий.

## 4.1.1 Бюджетная сфера

Объекты бюджетной сферы и муниципальной инфраструктуры в Российской Федерации  являются достаточно крупными потребителями теплоты, воды, электроэнергии и топлива. По разным оценкам, суммарное потребление топливно-энергетических ресурсов в этих сферах составляет 25% – 30% от конечного потребления.

Структура потребления энергоресурсов муниципальными объектами и предприятиями в значительной степени определяется спецификой и профилем их деятельности.

В группу бюджетных организаций входят различные учреждения образования,  здравоохранения, культуры и искусства, физкультурные и спортивные учреждения, административные и административно-производственные учреждения. В состав объектов бюджетной сферы в основном входят различные здания и строения, функциональные и вспомогательные сооружения, в ряде случаев – собственные системы жизнеобеспечения (котельные, системы водо-, электроснабжения и прочие).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями на 21 декабря 2021 года) (редакция, действующая с 1 января 2023 года) к полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

1) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

3) информационное обеспечение	 мероприятий	 по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями;

Перечень органов местного самоуправления и муниципальных организаций (учреждений) Гаврильского сельского поселения, находящихся в ведении органов местного самоуправления с указанием вида деятельности представлен ниже, Таблица 2.

Таблица 2

| Наименование | Вид деятельности | Общая площадь размещения, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Администрация Гаврильского сельского поселения | Деятельность органов местного самоуправления | 117,6 |

Организациям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования необходимо привести действующие программы энергосбережения в соответствие с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1289, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 года № 425 для государственных и муниципальных учреждений установлен порядок разработки Программ в области энергосбережения на трехлетний период с учетом обязательного расчета и утверждения целевого уровня снижения (ЦУС) потребления энергоресурсов по зданиям.

Главные распорядители бюджетных средств, являющиеся органами государственной власти, органами местного самоуправления, обязаны установить для находящихся в их ведении организаций целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды (далее - целевой уровень снижения потребления ресурсов) исходя из необходимости совокупного снижения потребления энергетических ресурсов и воды в целом по указанным организациям.

В ГИС «Энергоэффективность» добавлен раздел «Программы повышения эффективности», в который необходимо интегрировать актуальные Программы в области энергосбережения. Организации обязаны разработать или скорректировать ранее утвержденные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов.

Форма программы должна соответствовать требованиям Приказа Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

Целевой уровень снижения потребления муниципальными учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды должен быть рассчитан в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды".

В соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 28 апреля 2021 г. № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» к целевым показателям, характеризующим потребление энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования, относятся:

- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв.м общей площади);

- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв.м общей площади);

- удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека);

- удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека);

- удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв.м общей площади).

Сведения о потреблении энергетических ресурсов в органах местного самоуправления и в муниципальных учреждениях муниципального образования представлены ниже, Таблица 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Базовый (отчетный) год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | кВт.·ч | 6000,0 |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | 0,0 |
| 3 | Твердое топливо | тонн | 0,0 |
| 4 | Природный газ (кроме моторного топлива) | куб. м | 2722,0 |
| 5 | Моторное топливо, в том числе: |  |  |
| 5.1 | бензин | л | 2364 |
| 5.2 | дизельное топливо | л | 1826 |
| 6 | Вода |  |  |
| 6.1 | Холодная вода | куб. м | 21,6 |
| 6.2 | Горячая вода | куб. м | 0,0 |
| 7. | Общая площадь размещения органовместногосамоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования | кв.м. | 117,6 |
| 8. | Численность пользователей (работников и посетителей) зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования | человек | 3 |

К целевым показателям, характеризующим оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов муниципальных учреждений, относятся:

- доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями (процентов).

Сведения о потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями представлены ниже, Таблица 4.

Таблица 4

| N п/п | Наименование показателя | Общее количество зданий, при эксплуатации которых используется энергоресурс | Общее количество зданий, оснащенных приборами учета | Доля потребляемых энергоресурсов, приобретаемых по приборам учета, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия | 0 | 0 | 0 |
|  | Электрическая энергия | 1 | 1 | 100 |
|  | Холодная вода | 1 | 1 | 100 |
|  | Природный газ | 1 | 1 | 100 |

К целевым показателям, характеризующим потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления, относятся:

- удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления;

- удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления;

- удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления;

- удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления.

Сведения о потреблении энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления, представлены ниже, Таблица 5.

Таблица 5

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый (отчетный) год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь зданий и помещений учебно-воспитательного назначения муниципальныхорганизаций,находящихсявведенииоргановместногосамоуправления муниципального образования | кв.м | 0 |
| 2. | Объем потребления зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования: |  |  |
| 2.1 | тепловой энергии | Гкал | 0,0 |
| 2.2 | электрической энергии | кВт·ч | 0,0 |
| 3. | Общая площадь зданий и помещений здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования | кв.м. | 0 |
| 4. | Объем потребления зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования |  |  |
| 4.1 | тепловой энергии | Гкал | 0,0 |
| 4.2 | электрической энергии | кВт.ч | 0,0 |

Для зданий* Администрации Гаврильского сельского поселения рассчитаны значения целевых показателей снижения потребления суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды, установленного в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 (с учетом изменений от 10 февраля 2025 года № 79).

* - только для зданий свыше 100 кв.м.

Администрация Гаврильского сельского поселения

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 62,31 | 33,30 | 47% | 8% | 60,99 | 59,68 | 57,06 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 62,21 | неприменимо | неприменимо | 6% | 61,28 | 60,35 | 58,48 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

В органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (предприятиях) муниципального образования рекомендуется:

- обеспечить учет используемых энергетических ресурсов и воды на объектах подведомственных муниципальных учреждений (предприятий);

- организовать ежегодное представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования ГИС "Энергоэффективность", деклараций муниципальных учреждений о потреблении энергетических ресурсов;

- обеспечить снижение в сопоставимых условиях суммарного объема потребления энергетических ресурсов и воды на объектах подведомственных муниципальных учреждений в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;

- обеспечить утверждение и реализацию программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными требованиями к таким программам;

- организовать проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг;

- обеспечить соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, установленных законодательством Российской Федерации.

Для эффективного исполнения установленных требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рекомендуется в органах местного самоуправления, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, назначить лиц, ответственных за обеспечение реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в подведомственных муниципальных учреждениях.

Органам местного самоуправления рекомендуется организовать обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в целях повышения квалификации ответственных лиц по соответствующим направлениям деятельности.

При реализации мероприятий и проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений рекомендуется привлекать внебюджетные источники финансирования, в том числе заключать энергосервисные договоры  (контракты).

## 4.1.2 Жилищный фонд

К целевым показателям, характеризующим оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, относятся:

а) доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (процентов);

б) доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах.

Сведения об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, подготовленные на основании данных, представленных в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства «ГИС ЖКХ» представлены ниже, Таблица 6.

Таблица 6

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый (отчетный) год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которые поставляется коммунальный ресурс: |  |  |
|  | тепловаяэнергия | единиц | 0 |
|  | электрическая энергия | единиц | 0 |
|  | холоднаявода | единиц | 0 |
|  | горячаявода | единиц | 0 |
|  | природный газ | единиц | 0 |
|  | Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета: |  |  |
|  | тепловой энергии | единиц | 0 |
|  | электрической энергии | единиц | 0 |
|  | холодной воды | единиц | 0 |
|  | горячей воды | единиц | 0 |
|  | природного газа | единиц | 0 |
|  | Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, в которые поставляется коммунальный ресурс: |  |  |
|  | тепловаяэнергия | единиц | 0 |
|  | электрическая энергия | единиц | 474 |
|  | холоднаявода | единиц | 238 |
|  | горячаявода | единиц | 0 |
|  | природный газ | единиц | 373 |
|  | Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, фактически оснащенных приборами учета* |  |  |
|  | тепловой энергии | единиц | 0 |
|  | электрической энергии | единиц | 393 |
|  | холодной воды | единиц | 206 |
|  | горячей воды | единиц | 0 |
|  | природного газа | единиц | 341 |
|  | Площадьмногоквартирныхдомовнатерриториимуниципального образованияспроведеннымикапитальнымиремонтами | кв.м. | - |
|  | Площадьмногоквартирныхдомовнатерриториимуниципального образованияспроведеннымиэнергоэффективнымикапитальнымиремонтами | кв.м | - |

*Количество помещений многоквартирных домов, жилых домов, оснащенных индивидуальными, квартирными или комнатными приборами учета. Учитываются помещения/дома, по которым размещен договор ресурсоснабжения на заданный коммунальный ресурс или договор управления/устав. Оснащенность квартиры коммунального заселения определяется на основании наличия квартирного прибора учета или комнатных приборов учета на все размещенные комнаты в такой квартире.

В жилищном фонде рекомендуется:

- организовать работы по обеспечению учета используемых энергетических ресурсов и воды;

- проводить мониторинг реализации мероприятий в соответствии с перечнем мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

- проводить мониторинг соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, установленных законодательством Российской Федерации.

## 4.1.3 Системы коммунальной инфраструктуры и энергетика

Перечень организаций, осуществляющих производство и сбыт коммунальных ресурсов, на территории Гаврильского сельского поселения представлен ниже, Таблица 7.

Таблица 7

| № п/п | Ресурс, услуга | Организация - поставщик ресурса |
| --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение | Павловский район электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» |
|  | Теплоснабжение | - |
|  | Холодное водоснабжение | МП «Павловскводоканал» |
|  | Водоотведение | - |
|  | Газоснабжение | ООО «Газпроммежрегионгаз Воронеж» ОАО «Воронежоблгаз» |
|  | Сбор и вывоз ТБО | ООО «Вега» |

В организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности, рекомендуется:

осуществлять региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в части утверждения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

проводить мониторинг исполнения требований законодательства о доведении использования регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов до установленного уровня.

Ресурсоснабжающим организациямрекомендуется разработать программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. В программы целесообразно включить ряд организационных мер, способствующих снижению потребления ТЭР:

  - назначение ответственных за энергосбережение;

  - обучение ответственных лиц на курсах по энергосбережению;

  - обучение и агитация всего коллектива учреждения об экономии энергоресурсов;

  - внедрение системы премирования за успешное внедрение энергосберегающих мероприятий;

  - разработка руководств по обслуживанию и эксплуатации систем тепло-, электро- и водоснабжения, периодический контроль за их исполнением;

  - введение графиков включения и отключения света и тепла в не рабочее время и на выходных;

  - график отключения компьютеров, принтеров и другой офисной техники;

  - расчет основных показателей энергоэффективности систем;

  - анализ изменения показателей энергоэффективности, разработка мероприятий по поддержанию показателей на должном уровне.

Рекомендуется указанные мероприятия провести в отношении бюджетных организаций.

В бюджете муниципального образования не предусмотрено средств бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидии гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов в указанных сферах.

Мероприятия по оптимизации энергозатрат на освещение могут быть реализованы по следующим направлениям:

- оптимизации энергозатрат на освещение (модернизация систем внутреннего освещения мест общего пользования);

- модернизация систем внутреннего освещения зданий бюджетной сферы;

- оптимизации энергозатрат на наружное (уличное) освещение, в том числе на дворовых территориях.

Проекты реализуются за счёт следующих основных мероприятий.

1.	Замена ламп накаливания, люминесцентных ламп на более энергоэффективные типы ламп - светодиодные лампы (LED, LightEmittingDiode).

В целом светодиоды подходят для мест непостоянного пребывания людей. При этом необходимо учитывать, что производительность светодиодов, их долговечность и безопасность для здоровья в значительной степени зависят от качества их производства, в связи с чем, целесообразно отдавать предпочтение более качественной продукции.

2.	Управление освещением - организация системы управления лампами в осветительной системе в большинстве случаев позволяет достичь еще большей экономии (особенно в совокупности с применением светодиодных ламп).

3.	Сопутствующие мероприятия.

Наилучшие показатели освещенности не всегда находятся в прямой зависимости исключительно от мощности ламп и могут быть также достигнуты за счёт:

-	поддержания чистоты плафонов и отражателей, и иных элементов осветительных приборов;

-	поддержания чистоты окон, обеспечивающих доступ уличного света в помещение;

-	использования светлой краски для лучшего отражения света от поверхностей стен, потолка, и т.д.;

-	локализации осветительных приборов в местах и зонах необходимого освещения;

-	размещения осветительных приборов исключительно на потолке, а не на стенах, например (как правило, размещение осветительных приборов на потолке наиболее полно раскрывает потенциал освещенности при одинаковой мощности).

Модернизация уличных сетей освещения, находящихся в муниципальной собственности.

Важным вопросом повышения энергосбережения и энергетической эффективности на муниципальном уровне, сокращения бюджетных расходов и дотаций является замена наружного (уличного) осветительного оборудования, нередко имеющего сильный физический износ и оборудованного низкоэффективными лампами накаливания и ртутными лампами. Замена светильников осуществляется органами местного самоуправления как за счет местного бюджета и муниципальных программ энергосбережения, так и в рамках энергосервисных договоров (контрактов).

Уровень комфортного и безопасного проживания в муниципальном образовании в значительной степени зависит от состояния уличного освещения. Уровенькомфортногоибезопасногопроживаниявмуниципальном образованиивзначительнойстепенизависитотсостояния уличного освещения.

Перечень населенных пунктов, входящих в состав Гаврильского сельского поселения, численность постоянно проживающих граждан (по данным Росстата на 1 января 2024 г.) представлены ниже, Таблица 8.

Таблица 8

| Наименование | Число проживающих граждан, человек |
| --- | --- |
| Гаврильское сельское поселение, в том числе: | 1217 |
| с. Гаврильск |  |
| с. Царёвка |  |
| с. Малая Казинка |  |
| пос. Каменск |  |

Для оценки потенциала энергосбережения и расчета доли энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Гаврильского сельского поселения выполнен анализ системы уличного освещения иустановленытипыприменяемыхосветительныхприборовиихмощность,атакжеопределеногодовоепотреблениеэлектроэнергии.Потребляемаямощностьипродолжительностьработысветильниковприведеныниже, Таблица 9.

Таблица 9

| Тип оборудования | Кол-во | Мощность, Вт | Время работы, дней в году | Время работы, часов в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДНат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЛН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энергосберегающие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Светодиодные | 227 | 35 | 365 | 6 |

Кэнергоэффективнымисточникамсветавсистемахуличногоосвещениянатерриториимуниципальногообразования относятся светильники со светодиодами или светодиодные лампы, соответствующие требованиям к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 2255.

Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Гаврильского сельского поселения составляет 100%.

## 4.1.4 Транспортный комплекс

Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива – природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения, не предлагаются в связи с отсутствием на балансе муниципального образования транспортных средств, относящихся к общественному транспорту.

## 4.1.5 Строительство

Требования энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, установленные законодательством Российской Федерации подлежат применению при проектировании, реконструкции, проведении капитального ремонта и эксплуатации зданий, строений, сооружений, в том числе оборудованных теплопотребляющими установками, электроприемниками, водоразборными устройствами и (или) устройствами для использования природного газа с целью обеспечения потребителей энергетическими ресурсами и коммунальными услугами.

## 4.1.6 Промышленность

В промышленном секторе рекомендуется содействовать:

- технологическому перевооружению и модернизации производства субъектов промышленной деятельности с использованием энергоэффективных и энергосберегающих технологий;

- снижению энергоемкости продукции в обрабатывающих производствах;

- повышению уровня энергоэффективности и производительности труда субъектов промышленной деятельности.

Администрация Гаврильского сельского поселения не ведет учет данных по объему потребления энергетических ресурсов в сфере промышленного производства для производства видов продукции, работ (услуг) на территории муниципального образования.

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта от реализации соответствующей программы, сроки проведения таких мероприятий

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе,позволятснизитьпотреблениеэнергоресурсовна территории Гаврильского сельского поселения, и будут способствовать сокращению расходов бюджета муниципального образования по оплате коммунальных услуг и энергоресурсов.

Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена в период с 2027 по 2029 год без выделения отдельных ее этапов.

  - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащие включению в программы в обязательном порядке

    - Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде

Основным мероприятием является:

- проведение разъяснительной работы с гражданами, по оснащению жилых домов в жилищном фонде приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии.

Муниципальным учреждениям, ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования, необходимо организовать работы по оснащению зданий, строений и сооружений, используемых муниципальными учреждениями, приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

    - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

Основным мероприятием является:

- информирование граждан о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений.

    - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

Основным мероприятием является:

- участие в программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования.

    - Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций

В муниципальную программу могут быть включены мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности содержащиеся в программах:

а) организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования;

б) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению органами местного самоуправления;

в) организаций с участием государства или муниципального образования, государственных (муниципальных) учреждений, реализация которых обеспечит достижение потенциала снижения потребления энергетических ресурсов.

    - Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 261-ФЗ постановлением Правительства Российской Федерации от 1102.2021 № 161 утверждены Требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в п. 13 которых в качестве обязательных в перечне мероприятий по энергосбережению, подлежащих включению в программу, указаны мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

В силу абз. 1 ч. 3 ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления на территории которого они находятся. Согласно п. 5 Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, установленного Приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931, принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется на основании заявления о постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей органа местного самоуправления городских, сельских поселений, городских округов, а на межселенных территориях – органа местного самоуправления муниципальных районов в отношении недвижимых вещей, находящихся на территориях этих муниципальных образований.

Для реализации данных мероприятий в полном объеме органам местного самоуправления необходимо провести работу по разработке или актуализации схем водоснабжения на территорииГаврильского сельского поселения.

    - Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов

Основными мероприятиями являются:

- мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки электрической и тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности;

- мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче;

- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

- мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче;

- мероприятия по снижение расхода электрической энергии на водоотведение и (или) очистку сточных вод.

Данные мероприятия учтены в инвестиционных и производственных программах действующих на территории муниципального образования производителей электрической и тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, разработанных ими в установленном законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности порядке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Реализация вышеуказанных мероприятий, возможна с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов).

    - Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии

На территории муниципального образования отсутствуют объекты, использующие в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии.

    - Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе

Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения, не предлагаются в связи с отсутствием на балансе муниципального образования транспортных средств, относящихся к общественному транспорту.

    - Мероприятия по информационному обеспечению мероприятий, в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Согласно ч.ч. 1. 2 ст. 22 Федерального закона № 261-ФЗ информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должно осуществляться регулярно посредством:

1) создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2) опубликования органами государственной власти и (или) подведомственными им государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, органами местного самоуправления в средствах массовой информации региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) организации органами государственной власти и (или) подведомственными им государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, органами местного самоуправления распространения в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации в данной области;

4) информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых настоящим Федеральным законом установлены требования к их обороту на территории Российской Федерации, а также зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с процессами использования энергетических ресурсов;

5) распространения информации о потенциале энергосбережения относительно объектов электросетевого хозяйства, систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности;

6) организации выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность;

7) выполнения иных действий в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В целях соблюдения интересов государства и достижения общественно полезных целей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также осуществления информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности органы государственной власти и (или) подведомственные им государственные (бюджетные или автономные) учреждения, органы местного самоуправления обязаны обеспечить регулярное распространение:

1) информации об установленных настоящим Федеральным законом правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях настоящего Федерального закона;

2) социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В силу ч.ч. 3,4,5 ст.23 Федерального закона 261-ФЗ в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в обязательном порядке должна включать в себя сведения:

1) о региональных, муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства или муниципального образования и о ходе их реализации;

1.1) об объеме снижения потребляемых государственными, муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды и о сопоставимых условиях, влияющих на определение объема снижения потребляемых государственными, муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды;

2) об объеме использования энергетических ресурсов, об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, обобщенные относительно отраслей экономики, жилищно-коммунального хозяйства, жилищных фондов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

3) об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, обобщенные относительно государственного, муниципального, частного жилищных фондов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, организаций с участием государства или муниципального образования;

4) полученные в ходе обработки, систематизации и анализа информации, содержащейся в энергетических паспортах, отчетах о проведении энергетического обследования, декларациях о потреблении энергетических ресурсов, и информации, содержащейся в реестре саморегулируемых организаций в области энергетического обследования;

5) о практике заключения энергосервисных договоров (контрактов), в том числе энергосервисных договоров (контрактов), заключенных для обеспечения государственных или муниципальных нужд, и об объеме планируемой экономии (в том числе в стоимостном выражении) энергетических ресурсов при реализации энергосервисных договоров (контрактов);

6) о продукции, технологических процессах, связанных с использованием энергетических ресурсов и имеющих высокую энергетическую эффективность, о наиболее результативных мероприятиях по энергосбережению, о перспективных направлениях энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

7) об объеме предоставления государственной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

8) о нарушениях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

9) о нормативных правовых актах Российской Федерации, нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

10) иные установленные Правительством Российской Федерации сведения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, необходимую информацию в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Информация, включенная в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, подлежит обязательному размещению на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет", на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в сети "Интернет" и обновлению не реже чем один раз в квартал в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Администрации Гаврильского сельского поселения необходимо обеспечить информационную поддержку и пропаганду энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования путем:

- размещения информация о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

- размещения муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической на официальном сайте органов власти местного самоуправления в сети Интернет;

- информирования потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения;

- информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности.

  - Механизм реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем - Администрацией Гаврильского сельского поселения.

Ответственныйисполнительосуществляет:

- обеспечениереализациимероприятиймуниципальнойпрограммы,исполнителемкоторыхявляется;

- разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальнойпрограммы, включая установлениепорядкарасходованиясредствнареализациюмероприятиймуниципальнойпрограммы;

- разработкуипринятиелокальныхправовыхактов,рекомендацийосновногоисполнителямуниципальнойпрограммы,необходимыхдляеёвыполнения,втомчиследляорганизациивзаимодействияучастниковмуниципальнойпрограммы;

- ежегодноеформированиеперечняпрограммныхмероприятийнаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериодс уточнением объёмов финансирования по программным мероприятиям, в том числе в связи с изменениями внешнихфакторов;

- представлениеосновнымисполнителемотчётавустановленномпорядкеореализациимуниципальнойпрограммы;

- информированиеобщественностиоходеирезультатахреализациимероприятиймуниципальнойпрограммычерезразмещениенаофициальномсайте.

Расходование средств бюджета Гаврильского сельского поселения в рамках реализации мероприятий муниципальнойпрограммы осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации,требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области закупки товара, работы, услуги дляобеспечениягосударственныхилимуниципальныхнужд.

Администрации Гаврильского сельского поселения необходимо организовать проведение разъяснительной работы среди руководителей муниципальных учреждений о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов), предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования.

  - Оценка достижения целей развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальной программы

Оценка достижения целей развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется с использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и методов. Оценкаходаисполнениямероприятиймуниципальнойпрограммыосновананамониторингеожидаемыхцелевых показателейеёреализациикаксопоставленияфактическидостигнутых,такицелевыхзначенийпоказателей.Всоответствиисданнымимониторингапофактическидостигнутымрезультатамреализациивмуниципальнуюпрограммумогутбытьвнесенысоответствующиеизмененияидополнения.

  - Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности подлежащих включению в муниципальную программу в обязательном порядке

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2027 г. |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  | 2029 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | проведение разъяснительной работы с гражданами, по оснащению жилых домов в жилищном фонде приборами учета | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 2. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 3. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | разработка ресурсоснабжающими организациями в установленном законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности порядке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | вне-бюджетные средства | 0,000 | - | - | - | вне-бюджетные средства | 0,000 | - | - | - | вне-бюджетные средства | 0,000 | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 4. | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - |
| 4.2 | разработка или актуализация схемы водоснабжения на территории муниципального образования | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 5. | Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 6. | Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | оказание содействия в проведении мероприятий, предусмотренных в программах по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ресурсоснабжающих организаций | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 7. | Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 8. | Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 9. | Мероприятия по иным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 10. | Мероприятия по информационному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | обновление информации не реже чем один раз в квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | размещение муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической на официальном сайте органов власти местного самоуправления в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | обеспечение размещения программ в области энергосбережения и повышения энергетической организациях с участием муниципального образования на официальном сайте в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| Всего по мероприятиям |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |

  - Перечень мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2027 г. |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  | 2029 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение разъяснительной работы с руководителями бюджетных организаций, учреждений, по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - |
| 1.2 | Сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - |
| 1.3 | Обеспечение размещения сведений, в Государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергосбережения «ГИС Энергоэффективность» (декларации о потреблении энергетических ресурсов) | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - |
|  | Технические и технологические мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,00 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,00 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,00 |
| 1.5 | Техническое обслуживание приборов учета | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |
| 1.6 | Поверка приборов учета | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,00 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,00 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,00 |
| 2. | Мероприятия по сокращению расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 19,900 | - | - | 0,000 |
| 2.2 | Создание и ведение базы данных энергопотребления по всем зданиям, занимаемым муниципальными учреждениями | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |
| 2.3 | Проведение мониторинга потребления энергоресурсов по всем зданиям, в которых располагаются муниципальные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |
| 2.3.2 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием оборудования | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |
| 2.3.3 | Своевременное проведение профилактических и ремонтных работы систем учета и регулирования оборудования | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |
| 2.3.4 | Не допущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные трудовым процессом | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |
| 2.3.5 | Соблюдение графиков светового режима в помещениях | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 19,900 | Х | Х | 0,000 |
| 3. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений и отдельных конструктивных элементов (замена окон, входных дверей на более энергоэффективные, ремонт кровли, фасада, полов, и т.д.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Регулировка примыкания створок, в т.ч. перевод на зимний режим окон ПВХ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Гаврильского сельского поселения (10шт.) | средства бюджета | 5,000 | 54,4 | м. куб | 0,625 | средства бюджета | 5,000 | 54,4 | м. куб | 0,625 | средства бюджета | 5,000 | 54,4 | м. куб | 0,625 |
| Итого по мероприятию |  |  | 5,000 | Х | Х | 0,625 | Х | 5,000 | Х | Х | 0,625 | Х | 5,000 | Х | Х | 0,625 |
| 4. | Реконструкция, ревизия трубопроводов, оборудования и систем отопления, водоснабжения и водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | средства бюджета | 0,000 | 0 | м. куб. | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | 0 | м. куб. | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | 0 | м. куб. | 0,000 |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 5. | Мероприятия по оптимизации энергозатрат на освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | средства бюджета | 0,000 | 0,0 | Квт. ч. | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | 0,0 | Квт. ч. | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | 0 | Квт. ч. | 0,000 |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 6 | Реконструкция и модернизация систем инженерно-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| Всего по мероприятиям |  |  | 5,000 | Х | Х | 0,625 | Х | 5,000 | Х | Х | 0,625 | Х | 24,900 | Х | Х | 0,625 |

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации муниципальной программы

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - целевые показатели), содержащиеся в муниципальной программе соответствуют целям развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивают возможность оценки экономического эффекта от реализации муниципальной программы.

Значения целевых показателей отражают:

а) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;

б) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

в) сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

г) повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

д) увеличение количества объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии;

е) увеличение количества высокоэкономичных в части использования моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, транспортных средств, оборудованных электродвигателями, транспортных средств, относящихся к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности;

ж) сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов в указанных сферах;

з) увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий.

Для расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности используется:

- официальная статистическая информация;

- топливно-энергетические балансы субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

- программы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

- сведения о наличии возобновляемых источников энергетических ресурсов, а также местных видов топлива на территории субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

- сведения о состоянии инженерной инфраструктуры, в том числе тепло-, электро-, газо-, водоснабжения на территории субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

- сведения, представленные в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства «ГИС ЖКХ»;

- сведения, представленные в Государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергосбережения «ГИС Энергоэффективность»;

- сведения о показаниях приборов учета.

Расчет значений целевых показателей, достижение которых обеспечивается в результате реализации муниципальной программы, осуществлен в соответствии с методикой расчета значений таких показателей, утвержденнойПриказом Минэкономразвития России от 28 апреля 2021 г. № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации муниципальной программы значения целевых показателей сформированы за отчетный календарный год (с 1 января по 31 декабря) и рассчитаны для каждого года на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

  - Обязательные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Исходные данные для расчета целевых показателей, представлены ниже, Таблица 10.

Таблица 10

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь размещения органовместногосамоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования | кв.м. | 117,6 |
|  | Численность пользователей (работников и посетителей) зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования | человек | 3 |
|  | Объем потребления энергоресурсов и воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования |  |  |
|  | тепловой энергии | Гкал | 0,0 |
|  | электрическойэнергии | кВт·ч | 6000,0 |
|  | холодной воды | куб.м | 21,6 |
|  | горячейводы | куб.м | 0,0 |
|  | природного газа | куб.м | 2722,0 |
|  | твердого топлива | тонн | 0,0 |
|  | бензина | л | 2364 |
|  | дизельного топлива | л | 1826 |
|  | Объем потребляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергоресурсов и воды, приобретаемых по приборам учета |  |  |
|  | тепловой энергии | % | 0 |
|  | электрической энергии | % | 100 |
|  | холодной воды | % | 100 |
|  | природного газа | % | 100 |
|  | Общая площадь зданий и помещений учебно-воспитательного назначения муниципальныхорганизаций,находящихсявведенииоргановместногосамоуправления муниципального образования | кв.м | 0 |
|  | Объем потребления зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования: |  |  |
|  | тепловой энергии | Гкал | 0,0 |
|  | электрической энергии | кВт·ч | 0,0 |
|  | Общая площадь зданий и помещений здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования | кв.м. | 0 |
|  | Объем потребления зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования |  |  |
|  | тепловой энергии | Гкал | 0,0 |
|  | электрической энергии | кВт.ч | 0,0 |
|  | Количествоэнергоэффективныхисточниковсветавсистемахуличногоосвещениянатерриториимуниципального образования | единиц | 227 |
|  | Общееколичествоисточниковсветавсистемахуличногоосвещениянатерриториимуниципального образования | единиц | 227 |
|  | Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | единиц | 0 |
|  | Общаяплощадьмногоквартирныхдомов,расположенныхнатерриториимуниципального образования | кв.м | 0 |
|  | Количествожителей,проживающихвмногоквартирныхдомах,расположенныхнатерриториимуниципального образования | человек | 0 |
|  | Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которые поставляется коммунальный ресурс: |  |  |
|  | тепловаяэнергия | единиц | 0 |
|  | электрическая энергия | единиц | 0 |
|  | холоднаявода | единиц | 0 |
|  | горячаявода | единиц | 0 |
|  | природный газ | единиц | 0 |
|  | Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета |  |  |
|  | тепловой энергии | единиц | 0 |
|  | электрической энергии | единиц | 0 |
|  | холодной воды | единиц | 0 |
|  | горячей воды | единиц | 0 |
|  | природного газа | единиц | 0 |
|  | Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, в которые поставляется коммунальный ресурс: |  |  |
|  | тепловаяэнергия | единиц | 0 |
|  | электрическая энергия | единиц | 474 |
|  | холоднаявода | единиц | 238 |
|  | горячаявода | единиц | 0 |
|  | природный газ | единиц | 373 |
|  | Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, фактически оснащенных приборами учета |  |  |
|  | тепловой энергии | единиц | 0 |
|  | электрической энергии | единиц | 393 |
|  | холодной воды | единиц | 206 |
|  | горячей воды | единиц | 0 |
|  | природного газа | единиц | 341 |

н/д* - Администрация Гаврильского сельского поселения не ведет учет данных по указанным показателям.

  - Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности…», Таблица 11.

Таблица 11

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Базовый (отчетный) год | Плановые значения целевых показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал/кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органовместногосамоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВт·ч/кв.м | 62,31 | 62,31 | 62,31 | 62,31 |
|  | Удельныйрасходхолоднойводынаснабжениеоргановместногосамоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (врасчетена1человека) | куб.м/чел. | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
|  | Удельныйрасходгорячейводынаснабжениеоргановместногосамоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (врасчетена1человека) | куб.м/чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельныйрасходприродногогазанаснабжениеоргановместногосамоуправленияи муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв.м общей площади) | куб.м/кв.м | 28,27 | 27,70 | 27,14 | 26,57 |
|  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого природного газа муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальныхучрежденияхмуниципальногообразования | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Объемпотребленияэлектрическойэнергии в органах местного самоуправления и муниципальныхучрежденияхмуниципальногообразования | кВт·ч | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|  | Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальныхучрежденияхмуниципальногообразования | куб.м | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
|  | Объемпотреблениягорячейводыв органах местного самоуправления и муниципальныхучрежденияхмуниципальногообразования | куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальныхучрежденияхмуниципальногообразования | куб.м | 2722,0 | 2667,6 | 2613,1 | 2558,7 |
|  | Объем потребления твердого топлива (угля) в органах местного самоуправления и муниципальныхучрежденияхмуниципальногообразования | тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Объем потребления бензина в органах местного самоуправления и муниципальныхучрежденияхмуниципальногообразования | л | 2364 | 2364 | 2364 | 2364 |
|  | Объем потребления дизельного топлива в органах местного самоуправления и муниципальныхучрежденияхмуниципальногообразования | л | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 |
|  | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, находящимися в ведении рганов местного самоуправления, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования | % | 82,91 | 82,91 | 82,91 | 82,91 |
|  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования | % | 86,55 | 86,55 | 86,55 | 86,55 |
|  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования | % | 91,42 | 91,42 | 91,42 | 91,42 |

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы - информация об источниках финансирования мероприятий с указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования таких мероприятий

Информация об источниках финансирования мероприятий с указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования таких мероприятий представлена ниже, Таблица 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
|  |  |  | объем, тыс. руб. | объем, тыс. руб. | объем, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |
| 1.1 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по мероприятию |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Мероприятия по сокращению расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,000 | 0,000 | 19,900 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по мероприятию |  | 0,000 | 0,000 | 19,900 |
| 3. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений и отдельных конструктивных элементов (замена окон, входных дверей на более энергоэффективные, ремонт кровли, фасада, полов, и т.д.): |  |  |  |  |
| 3.1 | Регулировка примыкания створок, в т.ч. перевод на зимний режим окон ПВХ |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства местного бюджета | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по мероприятию |  | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 4. | Реконструкция, ревизия трубопроводов, оборудования и систем отопления, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по мероприятию |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Мероприятия по оптимизации энергозатрат на освещение |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по мероприятию |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 5,000 | 5,000 | 24,900 |
|  | Всего за годы реализации Программы по всем источникам |  | 34,900 |  |  |

# Приложение 1. Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ответственный исполнитель | Ед. изм. | Базовый (отчетный) год | Плановые значения целевых показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Удельный расход на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования: | Администрация Гаврильского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии |  | Гкал/кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | электрической энергии |  | кВт·ч/кв.м | 62,31 | 62,31 | 62,31 | 62,31 |
|  | холоднойводы |  | куб.м/чел. | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
|  | горячейводы |  | куб.м/чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | природногогаза |  | куб.м/кв.м | 28,27 | 27,70 | 27,14 | 26,57 |
|  | Доля потребляемых муниципальными учреждениями по приборам учета, в общем объеме потребляемых энергоресурсов муниципальными учреждениями на территории муниципального образования энергоресурсов и воды: | Администрация Гаврильского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | электрической энергии |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | холодной воды |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | природного газа |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Объем потребления в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования энергоресурсов и воды: | Администрация Гаврильского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии |  | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | электрическойэнергии |  | кВт·ч | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|  | холодной воды |  | куб.м | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
|  | горячейводы |  | куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | природного газа |  | куб.м | 2722,0 | 2667,6 | 2613,1 | 2558,7 |
|  | твердого топлива (угля) |  | тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бензина |  | л | 2364 | 2364 | 2364 | 2364 |
|  | дизельного топлива |  | л | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 |
|  | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | Администрация Гаврильского сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Приложение 2 для интеграции Программы в систему ГИС «Энергоэффективность»

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Полное наименование организации | Администрация Гаврильского сельского поселения |
| --- | --- |
| Наименование программы | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАВРИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2027 – 2029 ГОДЫ» |
| Базовый год | 2025 |
| Дата начала реализации программы | 01.01.2027 |
| Дата окончания реализации программы (план) | 31.12.2029 |
| Полное наименование разработчиков программы | ООО «Инжиниринговая группа «Энергоэффективность» |
| Тип программы | Муниципальная программа энергосбережения |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ |
| Цели программы | Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов |
| Задачи программы | Реализация комплексных мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| Планируемые результаты реализации программы | - обеспечение снижения объемов потребления каждого энергоресурса в период реализации программы; - снижение затрат на оплату энергетических ресурсов; - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования. |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Гаврильского сельского поселения |
| Сроки реализации программы | 2027 - 2029 гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | средства местного бюджета – 34,900 тыс. рублей |
| Планируемые результаты реализации программы | - обеспечение снижения объемов потребления каждого энергоресурса в период реализации программы; - снижение затрат на оплату энергетических ресурсов; - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования. |

Перечень мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2027 г. |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  | 2029 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 2. | ХОЛОДНАЯ ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 3 | ГОРЯЧАЯ ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 4. | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 5. | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Регулировка примыкания створок, в т.ч. перевод на зимний режим окон ПВХ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Гаврильского сельского поселения (10шт.) | средства бюджета | 5,000 | 54,4 | м. куб | 0,625 | средства бюджета | 5,000 | 54,4 | м. куб | 0,625 | средства бюджета | 5,000 | 54,4 | м. куб | 0,625 |
| Итого по мероприятию |  |  | 5,000 | Х | Х | 0,625 | Х | 5,000 | Х | Х | 0,625 | Х | 5,000 | Х | Х | 0,625 |
| 6 | ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 7 | МОТОРНОЕ ТОПЛИВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| Всего по мероприятиям |  |  | 5,000 | Х | Х | 0,625 | Х | 5,000 | Х | Х | 0,625 | Х | 24,900 | Х | Х | 0,625 |

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

для зданий Администрации Гаврильского сельского поселения

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Базовое потреление/ значение | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Всего (2027-2029 гг.) |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Сокращение потребления электрической энергии | кВт ч | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сокращение потребления тепловой энергии | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сокращение потребления холодной воды | куб. м | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сокращение потребления горячей воды | куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сокращение потребления природного газа | куб. м | 2722,00 | 54,44 | 54,44 | 54,44 | 163,32 |

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Базовое потреление/ значение | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Сокращение удельного расхода электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной (общей) площади) | кВт ч/кв. м | 62,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сокращение удельного расхода тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной (отапливаемой) площади) | Гкал/кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сокращение удельного расхода расход холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сокращение удельного расхода горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сокращение удельного расхода природного газа (в расчете на 1 кв. метр полезной (общей) площади) | куб. м./ кв. м. | 28,27 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |

# Сертификаты соответствия экспертной организации

# Сведения о квалификации сотрудников экспертной организации